排污许可证目录
1

第一册

3

一、排污单位基本情况

4

二、大气污染物排放

4

（一）有组织排放许可限值

5

（二）无组织排放许可条件

7

（三）特殊情况下许可限值

9

（四）排污单位大气排放总许可量

10

三、水污染物排放

10

（一）排放许可限值

12

四、噪声排放信息

13

五、固体废物排放信息

15

六、环境管理要求

15

（一）自行监测

17

（二）环境管理台账记录

17

（三）执行（守法）报告

18

（四）其他控制及管理要求

18

七、其他许可内容

19

第二册

21

八、排污单位登记信息

21

（一）主要产品及产能

22

（二）产排污节点、污染物及污染治理设施

26

（三）排污权使用和交易信息

26

九、补充登记信息

27

十、附图和附件




排污许可证

副本
第一册

[image: image1.png]



证书编号：91140426MA0GWD9N7P001U
单位名称：中国石化销售股份有限公司山西长治黎城石油分公司七里店加油站
注册地址：七里店（高速路连接线）
行业类别：机动车燃油零售
生产经营场所地址：七里店（高速路连接线）
统一社会信用代码：91140426MA0GWD9N7P
法定代表人（主要负责人）：王晋阳
技术负责人：周晓东
固定电话：13720959577  移动电话：13720959577
有效期限：自2020年07月29日起至2023年07月28日止
发证机关：长治市生态环境局黎城分局（代章）
发证日期：2020年07月29日

一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

	单位名称
	中国石化销售股份有限公司山西长治黎城石油分公司七里店加油站
	注册地址
	七里店（高速路连接线）

	邮政编码
	047600
	生产经营场所地址
	七里店（高速路连接线）

	行业类别
	机动车燃油零售
	投产日期
	2014-07-28

	生产经营场所中心经度
	113º 53′ 53.99″
	生产经营场所中心纬度
	36º 31′ 8.00″

	组织机构代码
	/
	统一社会信用代码
	91140426MA0GWD9N7P

	技术负责人
	周晓东
	联系电话
	13720959577

	所在地是否属于大气重点控制区
	是
	所在地是否属于总磷控制区
	否

	所在地是否属于总氮控制区
	否
	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域
	是

	是否位于工业园区
	否
	所属工业园区名称
	

	是否需要改正
	否
	排污许可证管理类别
	简化管理

	主要污染物类别
	☑废气☑废水

	主要污染物种类
	□颗粒物

□SO2

□NOx

□VOCs

☑其他特征污染物（非甲烷总烃,液阻,密闭性,气液比）
	☑COD

☑氨氮

☑其他特征污染物（悬浮物,五日生化需氧量,总磷（以P计）,pH值,石油类）

	大气污染物排放形式
	□有组织

☑无组织
	废水污染物排放规律
	☑/ 

	大气污染物排放执行标准名称
	加油站大气污染物排放标准GB 20952-2007,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996

	水污染物排放执行标准名称
	


二、大气污染物排放

（一）有组织排放许可限值

表2 大气污染物有组织排放
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可排放速率限值
(kg/h)
	许可年排放量限值（t/a）
	承诺更加严格排放浓度限值

	
	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/



	一般排放口

	

	一般排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/



	全厂有组织排放总计

	全厂有组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	/

	一般排放口备注信息

	/

	全厂有组织排放总计备注信息

	/


（二）无组织排放许可条件

表3  大气污染物无组织排放
	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊时段许可排放量限值

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	1

厂界

非甲烷总烃

/

大气污染物综合排放标准GB16297-1996

4mg/Nm3

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

2

MF0010

/

液阻

/

加油站大气污染物排放标准GB 20952-2007

155Pa

通入氮气流量38L/min时，最大压力为155Pa

/

/

/

/

/

/Pa

3

MF0010

/

密闭性

/

加油站大气污染物排放标准GB 20952-2007

/

执行加油站大气污染物排放标准GB 20952-2007表2 的密闭性要求。

/

/

/

/

/

/

4

MF0010

/

液阻

/

加油站大气污染物排放标准GB 20952-2007

90Pa

通入氮气流量28L/min时，最大压力为90Pa

/

/

/

/

/

/Pa

5

MF0010

/

气液比

/

加油站大气污染物排放标准GB 20952-2007

/

1-1.2

/

/

/

/

/

/

6

MF0010

/

液阻

/

加油站大气污染物排放标准GB 20952-2007

40Pa

通入氮气流量18L/min时，最大压力为40Pa。

/

/

/

/

/

/Pa

7

MF0006

储罐挥发

非甲烷总烃

卸油油气回收系统

/

/

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

/

/

/

/

/

/

8

MF0007

储罐挥发

非甲烷总烃

卸油油气回收系统

/

/

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

/

/

/

/

/

/

9

MF0005

储罐挥发

非甲烷总烃

卸油油气回收系统

/

/

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

/

/

/

/

/

/

10

MF0002

加油枪挥发

非甲烷总烃

加油油气回收系统

/

/

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

/

/

/

/

/

/

11

MF0002

加油枪挥发

非甲烷总烃

加油油气回收系统

/

/

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

/

/

/

/

/

/

12

MF0004

加油枪挥发

非甲烷总烃

加油油气回收系统

/

/

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

/

/

/

/

/

/

13

MF0001

加油枪挥发

非甲烷总烃

加油油气回收系统

/

/

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

/

/

/

/

/

/

14

MF0001

加油枪挥发

非甲烷总烃

加油油气回收系统

/

/

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

/

/

/

/

/

/



	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/




（三）特殊情况下许可限值

表4  特殊情况下大气污染物有组织排放
	排放口类型
	污染物种类
	许可排放时段
	许可排放浓度限值
	许可日排放量限值（kg/d）
	许可月排放量限值（t/m）

	环境质量限期达标规划要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	重污染天气应对要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/




	冬季污染防治其他备注信息

	

	其他特殊情况备注信息

	


注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（四）排污单位大气排放总许可量

表5  企业大气排放总许可量
	序号
	污染物种类
	第一年（t/a）
	第二年（t/a）
	第三年（t/a）
	第四年（t/a）
	第五年（t/a）

	1

颗粒物

/

/

/

/

/

2

SO2

/

/

/

/

/

3

NOx

/

/

/

/

/

4

VOCs

/

/

/

/

/




	企业大气排放总许可量备注信息

	/


注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

（一）排放许可限值

表6  废水污染物排放

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可年排放量限值（t/a）

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	CODcr

氨氮



	一般排放口

	

	一般排放口合计
	CODcr

氨氮



	全厂排放口总计

	全厂排放口总计
	CODcr

/

/

/

/

/

氨氮

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	/

	一般排放口备注信息

	/

	全厂排放口备注信息

	/


四、噪声排放信息

表7 噪声排放信息

	噪声类别
	生产时段
	执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	备注

	
	昼间
	夜间
	
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	

	稳态噪声
	06至22
	22至06
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	70
	55
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准中昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

	频发噪声
	否
	
	
	
	
	

	偶发噪声
	否
	
	
	
	
	


五、固体废物排放信息

表8 固体废物排放信息
	固体废物排放信息

	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物种类
	固体废物类别
	固体废物描述
	固体废物产生量（t/a）
	处理方式
	处理去向
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	自行贮存量（t/a）
	自行利用（t/a）
	自行处置（t/a）
	转移量（t/a）
	排放量（t/a）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	委托利用量
	委托处置量
	
	

	1

储罐区

废油渣

危险废物

危险废物

固态

0.059

委托处置

0

0

0

0

0.059

0

危险废物代码：900-221-08 油罐平均3-5年清理一次，由长治分公司统一收集后，委托专业公司进行清理，清罐油渣由山西省太原固体废物处置中心（有限公司）清运处理。

2

储罐区

含油废砂、废棉纱

危险废物

危险废物

固体

0.01

委托处置

0

0

0

0

0.01

0

危险废物代码：900-249-08 由长治分公司统一收集后，委托山西省太原固体废物处置中心（有限公司）处理。



	委托利用、委托处置

	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物类别
	委托单位名称
	危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号

	1

储罐区

含油废砂、废棉纱

危险废物

山西省太原固体废物处置中心有限公司

HW-省1401220020

2

储罐区

废油渣

危险废物

山西省太原固体废物处置中心有限公司

HW-省1401220020



	自行处置

	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物类别
	自行处置描述

	


六、环境管理要求

（一）自行监测

表9 自行监测及记录表
	序号
	污染源

类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测

频次
	手工测定方法
	其他信息

	1

废气

MF0010

密闭性

手工

密闭性检测方法

1次/年

加油站大气污染物排放标准GB20952-2007附录B

2

废气

MF0010

液阻

手工

液阻检测方法

1次/年

加油站大气污染物排放标准GB20952-2007附录A

3

废气

MF0010

气液比

手工

气液比检测方法

1次/年

加油站大气污染物排放标准GB20952-2007附录C

4

废气

厂界

温度,气压,风速,风向

非甲烷总烃

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）

VOC实际监测以非甲烷总烃表征。




监测质量保证与质量控制要求:
 1、机构和人员要求：要求具有省级环境保护行政主管部门经过考核颁发的环境监测上岗证能力认定证书的单位承担。2、监测分析方法要求:首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。 3、仪器要求：所有监测仪器、量具均进过质监部门检定合格并在有效期内使用。 4、废气监测要求：按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

监测数据记录、整理、存档要求:

 现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”后报出。 

（二）环境管理台账记录

表10  环境管理台账记录表

	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	1

监测记录信息

手工监测日期、采样及测定方法、监测结果等。

按监测频次记录。

电子台账+纸质台账

保存期不少于3年。

2

生产设施运行管理信息

加油过程中的油品种类和销售量等，及卸油过程的卸油时间、油品种类、油品来源、卸油方式和卸油量等。

1 次/季度。

电子台账+纸质台账

保存期不少于3年。

3

污染防治设施运行管理信息

a）有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数等。 

b）无组织废气排放控制记录措施执行情况，包括储罐、加油枪的维护、保养、检查等运行管理情况及放空阀开关情况。

 c）污染治理设施运维记录，包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次等。

1 次/季度。若污染治理设施出现异常情况，按照工况期记录，1 次/工况期。

电子台账+纸质台账

保存期不少于3年。




（三）执行（守法）报告

表11  执行（守法）报告信息表

	序号
	主要内容
	上报频次
	其他信息

	1

1、基本生产信息； 2、遵守法律法规情况； 3、污染防治措施运行情况； 4、自行监测情况； 5、台账管理情况； 6、实际排放情况及达标判定分析： 7、排污费（环境保护税）缴纳情况； 8、信息公开情况； 9、企业内部环境管理体系建设和运行情况； 10、其他排污许可证规定的内容执行情况； 11、其他需要说明的问题； 12、结论； 13、附图附件。 A、年度执行报告主要包括主要内容的1-7项、9-13项，依据各部分内容要求，按排污单位实际情况编制执行报告

年报

1.如有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合生态环境部门完成； 2、其他报告要求按照《排污许可证管理暂行规定》。




（四）其他控制及管理要求

	/


七、其他许可内容

	/


排污许可证

副本
第二册

[image: image2.png]



证书编号：91140426MA0GWD9N7P001U
单位名称：中国石化销售股份有限公司山西长治黎城石油分公司七里店加油站
注册地址：七里店（高速路连接线）
行业类别：机动车燃油零售
生产经营场所地址：七里店（高速路连接线）
统一社会信用代码：91140426MA0GWD9N7P
法定代表人（主要负责人）：王晋阳
技术负责人：周晓东
固定电话：13720959577  移动电话：13720959577
有效期限：自2020年07月29日起至2023年07月28日止
发证机关：长治市生态环境局黎城分局（代章）
发证日期：2020年07月29日

八、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表12 主要产品及产能信息表 

	序号
	主体工程
	生产设施名称
	生产设施编号
	设施参数
	其他设施信息

	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息
	

	1

加油区

柴油加油机

MF0003

加油枪个数

个

2

数量

个

1

加油机

MF0004

加油枪个数

个

2

1个95#汽油加油枪，1个柴油加油枪。

数量

个

1

汽油加油机

MF0001

数量

个

1

1个98#汽油加油枪，1个92#汽油加油枪。

加油枪个数

个

2

汽油加油机

MF0002

加油枪个数

个

2

一个92#汽油加油枪，1个95#汽油加油枪。

数量

个

1

2

储罐区

汽油储罐

MF0005

数量

个

1

储油罐为单层罐加防渗池。

罐型

单层罐

-

公称容积

m3

30

汽油储罐

MF0006

数量

个

1

储油罐为单层罐加防渗池。

罐型

单层罐

-

公称容积

m3

30

汽油储罐

MF0007

公称容积

m3

30

储油罐为单层罐加防渗池。

罐型

单层罐

-

数量

个

1

储罐区

柴油储罐

MF0008

公称容积

m3

30

储油罐为单层罐加防渗池。

罐型

单层罐

-

数量

个

1

储罐区

柴油储罐

MF0009

罐型

单层罐

-

储油罐为单层罐加防渗池。

数量

个

1

公称容积

m3

30




（二）产排污节点、污染物及污染治理设施

表13  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 

	序号
	生产设施编号
	生产设施名称（1）
	对应产污环节名称（2）
	污染物种类（3）
	排放形式（4）
	污染治理设施
	有组织排放口编号（6）
	有组织排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	治理设施参数名称
	设计值
	计量单位
	其他污染治理设施参数信息
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	

	1

MF0006

汽油储罐

储罐挥发

非甲烷总烃

无组织

TA001

卸油油气回收系统

油气平衡

是

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

MF0005

汽油储罐

储罐挥发

非甲烷总烃

无组织

TA001

卸油油气回收系统

油气平衡

是

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

MF0007

汽油储罐

储罐挥发

非甲烷总烃

无组织

TA001

卸油油气回收系统

油气平衡

是

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

MF0002

汽油加油机

加油枪挥发

非甲烷总烃

无组织

TA002

加油油气回收系统

油气回收

是

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

MF0004

加油机

加油枪挥发

非甲烷总烃

无组织

TA002

加油油气回收系统

油气回收

是

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

MF0001

汽油加油机

加油枪挥发

非甲烷总烃

无组织

TA002

加油油气回收系统

油气回收

是

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

MF0001

汽油加油机

加油枪挥发

非甲烷总烃

无组织

TA002

加油油气回收系统

油气回收

是

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

MF0002

汽油加油机

加油枪挥发

非甲烷总烃

无组织

TA002

加油油气回收系统

油气回收

是

产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。




表14  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染防治设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律（4）
	排放口编号（6）
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称（5）
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

生活污水

化学需氧量,氨氮（NH3-N）,悬浮物,五日生化需氧量,总磷（以P计）,pH值,石油类

进入城市污水处理厂

无

/

由城市管网进入黎城县污水处理厂。




（三）排污权使用和交易信息

	/


注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

九、补充登记信息

其他需要说明的信息

	


十、附图和附件

[image: image3.png]A T

--------------- PR ST E 2

DRI A e

ASN

v
RtILES > 9[] >R e ek > (] g IRLL
B 4Ll

SR A 3
Senlil 2 > @[] >R > Pk > W [ ahli

C RN

----------------- I L E RS [«

PGS TR

AN

v
RRIE" S > R > EIE > il > il [ ey
D 4l =i
RIEIRHE L (10T
S —> iR > il > il > e > i





图1 生产工艺流程图
[image: image4.png]98#

T

(#e)fe)

E‘ 98/92 |1

q 92/95 t]

=

Lserse f

*®

g o5/ 'J

mkrm >

TR

R

DEE

KT





图2  生产厂区总平面布置图
[image: image5.png]A

1w A

o8#

kT

DE®

A

ERAH

A RSN

TN

wa



[image: image6.png]N\ M

HALT e

o8#

DE®

2% 0

#0

%0  wo

ERAH

i © RAEASR UM
TR




图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表
	生产设施许可编号

	生产设施企业内部编号

	生产设施名称

	主要生产单元名称

	主要工艺名称


	MF0001

	MF0006

	汽油加油机

	加油区

	
	MF0002

	MF0007

	汽油加油机

	加油区

	
	MF0003

	MF0008

	柴油加油机

	加油区

	
	MF0004

	MF0009

	加油机

	加油区

	
	MF0005

	MF0001

	汽油储罐

	储罐区

	
	MF0006

	MF0002

	汽油储罐

	储罐区

	
	MF0007

	MF0003

	汽油储罐

	储罐区

	
	MF0008

	MF0004

	柴油储罐

	储罐区

	
	MF0009

	MF0005

	柴油储罐

	储罐区

	

	


2.1 废气污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺


	TA001

	TA001

	卸油油气回收系统

	油气平衡


	TA002

	TA002

	加油油气回收系统

	油气回收



	


2.2 废水污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺



	


3.1 废气排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型



	


3.2 废水排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型



	


4无组织排放编码对照表
	无组织排放许可编号

	无组织排放企业内部编号

	产污环节


	MF0001

	MF0006

	加油枪挥发


	MF0002

	MF0007

	加油枪挥发


	MF0004

	MF0009

	加油枪挥发


	MF0005

	MF0001

	储罐挥发


	MF0006

	MF0002

	储罐挥发


	MF0007

	MF0003

	储罐挥发


	MF0010

	油气回收系统

	/



	


32

