排污许可证目录
1

第一册

2

一、排污单位基本情况

3

二、大气污染物排放

3

（一）排放口

3

（二）有组织排放许可限值

5

（三）无组织排放许可条件

6

（四）特殊情况下许可限值

8

（五）排污单位大气排放总许可量

9

三、水污染物排放

9

（一）排放许可限值

11

四、噪声排放信息

12

五、固体废物排放信息

14

六、环境管理要求

14

（一）自行监测

17

（二）环境管理台账记录

19

（三）执行（守法）报告

19

（四）其他控制及管理要求

20

七、许可证变更、延续记录

20

八、其他许可内容

21

九、锅炉许可信息

23

第二册

24

十、排污单位登记信息

24

（一）主要产品及产能

26

（二）主要原辅材料及燃料

26

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

29

（四）排污权使用和交易信息

29

十一、补充登记信息

32

十二、附图和附件




排污许可证

副本
第一册

[image: image1.png]



证书编号：91140426586153628F001U
单位名称：黎城康森商砼有限公司
注册地址：山西省长治市黎城县洪井镇停河铺村
行业类别：其他非金属矿物制品制造，水泥制品制造，锅炉
生产经营场所地址：山西省长治市黎城县洪井镇停河铺村
统一社会信用代码：91140426586153628F
法定代表人（主要负责人）：韩彦魁
技术负责人：韩彦魁
固定电话：0355-6564731  移动电话：15232888979
有效期限：自2022年08月24日起至2027年08月23日止
发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局
发证日期：2022年08月24日

一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

	单位名称
	黎城康森商砼有限公司
	注册地址
	山西省长治市黎城县洪井镇停河铺村

	邮政编码
	047600
	生产经营场所地址
	山西省长治市黎城县洪井镇停河铺村

	行业类别
	其他非金属矿物制品制造，水泥制品制造，锅炉
	投产日期
	2019-05-16

	生产经营场所中心经度
	113º 24′ 46.62″
	生产经营场所中心纬度
	36º 31′ 13.08″

	组织机构代码
	/
	统一社会信用代码
	91140426586153628F

	技术负责人
	韩彦魁
	联系电话
	15232888979

	所在地是否属于大气重点控制区
	是
	所在地是否属于总磷控制区
	否

	所在地是否属于总氮控制区
	否
	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域
	是

	是否位于工业园区
	否
	所属工业园区名称
	

	是否需要改正
	否
	排污许可证管理类别
	简化管理

	是否通过污染物排放量削减替代获得重点污染物排放总量控制指标

否



	主要污染物类别
	☑废气☑废水

	主要污染物种类
	☑颗粒物

☑SO2

☑NOx

□VOCs

☑其他特征污染物（苯并[a]芘,沥青烟）
	☑COD

☑氨氮

☑其他特征污染物（悬浮物,pH值,石油类,五日生化需氧量,总磷（以P计））

	大气污染物排放形式
	☑有组织

☑无组织
	废水污染物排放规律
	 

	大气污染物排放执行标准名称
	长治市大气污染防治工作领导组办公室关于印发长治市工业炉窑专项整治实施方案的通知 长气防办【2019】8号文17、暂无行业排放标准的按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值不高于30/200/300mg/m3执行,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,山西省锅炉大气污染物排放标准DB14 /1929-2019

	水污染物排放执行标准名称
	


二、大气污染物排放

（一）排放口

表2  大气排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度（℃）
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1

DA001

搅拌楼排放口

颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,沥青烟,苯并[a]芘

113°24′46.40″

36°31′13.40″

15

0.3

150




（二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可排放速率限值
(kg/h)
	许可年排放量限值（t/a）
	承诺更加严格排放浓度限值

	
	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	颗粒物

/

SO2

/

NOx

/

VOCs

/



	一般排放口

	1

DA001

搅拌楼排放口

沥青烟

75mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

2

DA001

搅拌楼排放口

二氧化硫

200mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

3

DA001

搅拌楼排放口

氮氧化物

300mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

4

DA001

搅拌楼排放口

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

5

DA001

搅拌楼排放口

苯并[a]芘

0.0003mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3



	一般排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/



	全厂有组织排放总计

	全厂有组织排放总计
	颗粒物

SO2

NOx

VOCs




	主要排放口备注信息

	

	一般排放口备注信息

	

	全厂有组织排放总计备注信息

	


（三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放
	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊时段许可排放量限值

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	1

厂界

苯并[a]芘

/

大气污染物综合排放标准GB16297-1996

0.000008mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

2

厂界

颗粒物

建设密闭厂房，洒水抑尘

大气污染物综合排放标准GB16297-1996

1.0mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3



	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/




（四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放
	排放口类型
	污染物种类
	许可排放时段
	许可排放浓度限值
	许可日排放量限值（kg/d）
	许可月排放量限值（t/m）

	环境质量限期达标规划要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	重污染天气应对要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/




	冬季污染防治其他备注信息

	

	其他特殊情况备注信息

	


注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量
	序号
	污染物种类
	第一年（t/a）
	第二年（t/a）
	第三年（t/a）
	第四年（t/a）
	第五年（t/a）

	1

颗粒物

/

/

/

/

/

2

SO2

/

/

/

/

/

3

NOx

/

/

/

/

/

4

VOCs

/

/

/

/

/




	企业大气排放总许可量备注信息

	


注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

（一）排放许可限值

表7  废水污染物排放

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可年排放量限值（t/a）

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	CODcr

氨氮



	一般排放口

	

	一般排放口合计
	CODcr

氨氮



	全厂排放口总计

	全厂排放口总计
	CODcr

/

/

/

/

/

氨氮

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	

	一般排放口备注信息

	

	全厂排放口备注信息

	


注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、噪声排放信息

表8 噪声排放信息

	噪声类别
	生产时段
	执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	备注

	
	昼间
	夜间
	
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	

	稳态噪声
	06至22
	22至06
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50
	

	频发噪声
	
	
	
	
	
	

	偶发噪声
	
	
	
	
	
	


五、固体废物排放信息

表9 固体废物基础信息表
	固体废物基础信息表

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1

2

一般工业固体废物

粉煤灰

SW02

/

第Ⅰ类工业固体废物

固态（固态废物，S）

沥青混合料001

自行利用

3

一般工业固体废物

其他一般工业固体废物

SW59

/

第Ⅰ类工业固体废物

固态（固态废物，S）

外来外来

自行利用

4

危险废物

900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质

HW06  900-405-06

T，I，R

/

固态（固态废物，S）

沥青混合料001

自行贮存

贮存后移交有资质单位处置




表10 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

	固体废物类别
	危险废物

	自行贮存和自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	危险废物暂存间
	设施编号
	TS001

	设施类型
	自行贮存设施
	位置
	经度113°24′46.62″ 纬度36°31′12.90″

	是否符合相关标准要求（贮存设施填报）
	是
	自行利用/处置方式（处置设施填报）
	

	自行贮存/利用/处置能力
	10
	单位
	t
	面积（贮存设施填报m2）
	10

	自行贮存/利用/处置固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1

危险废物

900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质

HW06  900-405-06

T，I，R

/

固态（固态废物，S）

沥青混合料001

自行贮存

贮存后移交有资质单位处置



	污染防控技术要求

	①危险废物暂存地要设立危险废物标志；②应关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），对不同类型的危险废物分类、分区贮存；贮存设施应封闭；③危险废物临时贮存、处置场设有图形标志。


委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：/
六、环境管理要求

（一）自行监测

表11 自行监测及记录表
	序号
	污染源

类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测

频次
	手工测定方法
	其他信息

	1

废气

DA001

搅拌楼排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014

2

废气

DA001

搅拌楼排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017

3

废气

DA001

搅拌楼排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

苯并[a]芘

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T40-1999

4

废气

DA001

搅拌楼排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

沥青烟

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》（HJ/T 45-1999）

5

废气

DA001

搅拌楼排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,HJ836-2017 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定

6

废气

厂界

温度,气压,风速,风向

苯并[a]芘

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995

7

废气

厂界

温度,气压,风速,风向

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995




监测质量保证与质量控制要求:
1、机构和人员要求：接受委托的监测机构通过山西省检验检测机构资质认定并在有效期内，监测人员持证上岗。2、监测分析方法要求：采用国家标准方法、行业标准方法或生态环境部推荐方法。3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。4、废气监测要求：按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）、《大气无污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）中的要求进行。5、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。6、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。 

监测数据记录、整理、存档要求:

 （1）手工监测的记录1、采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。2、采样保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。3、样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。（2）生产和污染治理设施运行状况记录监测期间企业及各主要生产设施（搅拌机、集料给料机、热料提升机等）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅材料使用量、污染治理设施主要运行状态参数等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

（二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	1

基本信息

生产设施基本信息和污染防治设施基本信息：主要技术参数及设计值，对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施,还应记录落实情况及问题整改情况等

对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录。

监测数据的记录频次与自行监测方案的废气、废水监测频次一致。

电子台账+纸质台账

纸质台帐和电子台帐保存期限不得少于5年

2

监测记录信息

有组织废气和无组织废气：采样日期、采样方法、采样人、排放口编号、工况、烟气量、监测浓度、污染因子等。手动监测运维记录。

无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则上不低于 1 次/天。

重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录，地方生态环境主管部门有特殊要求的，从其规定

电子台账+纸质台账

纸质台帐和电子台帐保存期限不得少于5年

3

污染防治设施运行管理信息

记录所有污染物治理设施的规格参数、污染物排放情况、停运时段等。

每班次记录 1 次。非正常情况期记录，1 次/非正常情况期，包括起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。

电子台账+纸质台账

纸质台帐和电子台帐保存期限不得少于5年




（三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

	序号
	上报频次
	主要内容
	上报截止时间
	其他信息

	1

年报

1、基本生产信息； 2、遵守法律法规情况； 3、污染防治措施运行情况； 4、自行监测情况； 5、台账管理情况； 6、实际排放情况及达标判定分析： 7、排污费（环境保护税）缴纳情况； 8、信息公开情况； 9、企业内部环境管理体系建设和运行情况； 10、其他排污许可证规定的内容执行情况； 11、其他需要说明的问题； 12、结论； 13、附图附件。 A、年度执行报告主要包括主要内容的1-7项、9-13项，依据各部分内容要求，按排污单位实际情况编制执行报告

01-31

1.如有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合生态环境部门完成； 2、其他报告要求按照《排污许可证管理暂行规定》。




（四）其他控制及管理要求

	大气环境管理要求

	加强管理，全部大气污染物达标排放

	水环境管理要求

	/

	土壤污染防治要求

	1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。

	固体废物污染环境防治要求

	1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合GB18599的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照GB18484等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。

	其他控制及管理要求

	1、按照国家、省、市、县有关规定，落实错峰生产要求； 2、黎城县大气污染防治领导组发布重污染天气应急预警时，按应急预案要求落实限产、限排或停产等应急响应措施； 3、除满足本证要求外，排污单位生产经营活动还应满足国家和地方环保法规标准以及国家和地方人民政府依规制定的冬防措施、重大活动保障措施等要求。


七、许可证变更、延续记录

表14  许可证变更、延续记录表

	重新申请/变更/延续时间
	内容/事由
	重新申请/变更/延续前证书编号

	重新申请,2022-08-24

项目扩建、改建

91140426586153628F001U




注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

八、其他许可内容

/
九、锅炉许可信息

表15 实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位申请信息
	锅炉编号
	容量
	容量单位
	年运行时间（h）
	燃料种类
	消耗量(万立方米/年)
	备注

	MF0021

1

t/h

240

天然气

2.7



	主要产品（介质）
	有机热载体
	主要污染物类别
	废气

	大气污染物排放形式
	有组织
	废水污染物排放去向
	 

	废气排放口编号
	废气排放口名称
	污染物项目
	污染物排放执行标准名称
	浓度限值（mg/m3）

	DA002

导热炉排放口

氮氧化物

山西省锅炉大气污染物排放标准DB14 /1929-2019

50

颗粒物

5

二氧化硫

35



	废水排放口编号
	废水排放口名称
	污染物项目
	污染物排放执行标准名称
	浓度限值（mg/L）

	

	自行监测要求
	废气

	污染源类型
	排放口编号
	排放口名称
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	废气

导热炉排放口

烟囱

氮氧化物

1次/月

颗粒物、二氧化硫

1次/季度

林格曼黑度

1次/季度



	备注信息

	

	注：a 排污单位逐台填报锅炉编号、容量、年运行时间和燃料信息等。
b 不同气体燃料混烧的锅炉分别填写不同气体燃料种类及消耗量。
c 废气、废水不同污染物项目根据执行的污染物排放标准分类填写。


排污许可证

副本
第二册

[image: image2.png]



证书编号：91140426586153628F001U
单位名称：黎城康森商砼有限公司
注册地址：山西省长治市黎城县洪井镇停河铺村
行业类别：其他非金属矿物制品制造，水泥制品制造，锅炉
生产经营场所地址：山西省长治市黎城县洪井镇停河铺村
统一社会信用代码：91140426586153628F
法定代表人（主要负责人）：韩彦魁
技术负责人：韩彦魁
固定电话：0355-6564731  移动电话：15232888979
有效期限：自2022年08月24日起至2027年08月23日止
发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局
发证日期：2022年08月24日

十、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表16 主要产品及产能信息表 

	序号
	生产线名称
	生产线编号
	产品名称
	生产能力
	产品计量单位
	设计年生产时间（d）
	其他产品信息

	1

沥青混合料

001

沥青混凝土

2

万t/a

30

/




表16-1 主要产品及产能信息补充表 

	序号
	生产线名称
	生产线编号
	主要生产单元名称
	主要工艺名称
	生产设施名称
	生产设施编号
	设施参数
	其他设施信息
	其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息
	
	

	1

沥青混合料

001

骨料预处理系统

冷料供应

冷料仓

MF0003

容积

m3

200

/

石料堆场

MF0002

面积

m2

480

/

输送系统

MF0004

功率

kw

0.37

集料给料机

输送系统

MF0005

功率

kw

2.2

集料皮带机

输送系统

MF0006

功率

kw

5.5

集料斜皮带

骨料预处理系统

骨料干燥

干燥滚筒

MF0008

功率

kw

7.5

主燃烧器

MF0007

功率

kw

15

骨料预处理系统

骨料筛选

骨料仓

MF0011

容积

m3

30

骨料提升机

MF0012

功率

kw

20

振动筛

MF0009

处理能力

t/h

15

振动筛

MF0010

功率

kw

5.5

振动筛中间过滤筛

粉料供应系统

粉料储存、供应

废粉搅拌器

MF0015

功率

kw

15

粉料仓

MF0013

容积

m3

20

粉料罐

回收粉料仓

MF0016

容积

m3

15

输送系统

MF0014

功率

kw

11

矿粉螺旋输送器

沥青预处理系统

沥青供应

沥青罐

MF0017

容积

m3

50

立式沥青罐

沥青罐

MF0018

容积

m3

50

工作沥青罐

拌合系统

搅拌

搅拌楼主体

MF0020

数量

个

1

搅拌器

MF0019

功率

kw

45

双卧轴浆式搅拌器




（二）主要原辅材料及燃料

表17 主要原辅材料及燃料信息表 

	序号
	生产线名称
	生产线编号
	种类（1）
	名称（2）
	设计年使用量
	计量单位（3）
	有毒有害物质
	有毒有害物质成分占比（%）
	其他信息

	原料及辅料

	1

沥青混合料

001

辅料

活性炭

4.5

t/a

原料

粉煤灰

3000

t/a

原料

矿粉

2800

t/a

原料

沥青

2000

t/a

原料

石粉

8000

t/a

原料

石料

26000

t/a



	燃料

	序号
	燃料名称
	年最大使用量
	计量单位
	含水率（%）
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	低位发热量(kJ/kg)
	有毒有害成分
	有毒有害成分占比（%）
	其他信息

	1

天然气

140000

m3

1

0

0.002

0

35.9




（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表18  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 

	序号
	生产线名称及编号
	主要生产单元
	产污设施编号
	产污设施名称（1）
	对应产污环节名称（2）
	污染物种类（3）
	排放形式（4）
	污染治理设施
	有组织排放口名称
	有组织排放口编号（6）
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	设计处理效率（%）
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	

	1

沥青混合料，001

骨料预处理系统

MF0003

冷料仓

加料

颗粒物

有组织

TA001

除尘系统

集尘罩送除尘器

90

是

搅拌楼排放口

DA001

是

一般排放口

2

沥青混合料，001

粉料供应系统

MF0013

粉料仓

粉料仓

颗粒物

有组织

TA001

除尘系统

袋式除尘法,集尘罩

90

是

搅拌楼排放口

DA001

是

一般排放口

3

沥青混合料，001

拌合系统

MF0020

搅拌楼主体

搅拌

沥青烟

有组织

TA001

有机废气收集治理系统

光氧等离子+活性炭吸附

90

是

搅拌楼排放口

DA001

是

一般排放口

搅拌

苯并[a]芘

有组织

TA001

有机废气收集治理系统

光氧等离子+活性炭吸附

90

是

搅拌楼排放口

DA001

是

一般排放口

4

沥青混合料，001

骨料预处理系统

MF0011

骨料仓

热骨料仓

颗粒物

有组织

TA001

除尘系统

袋式除尘法,集尘罩

90

是

搅拌楼排放口

DA001

是

一般排放口

5

沥青混合料，001

骨料预处理系统

MF0012

骨料提升机

提升运输

颗粒物

有组织

TA001

除尘系统

集尘罩+除尘器

90

是

搅拌楼排放口

DA001

是

一般排放口

6

沥青混合料，001

骨料预处理系统

MF0009

振动筛

振动筛

颗粒物

有组织

TA001

除尘系统

袋式除尘法,集尘罩

90

是

搅拌楼排放口

DA001

是

一般排放口

7

沥青混合料，001

骨料预处理系统

MF0008

干燥滚筒

干燥滚筒

二氧化硫

有组织

搅拌楼排放口

DA001

是

一般排放口

干燥滚筒

氮氧化物

有组织

搅拌楼排放口

DA001

是

一般排放口

干燥滚筒

颗粒物

有组织

TA001

/

旋风除尘+袋式除尘法

90

是

搅拌楼排放口

DA001

是

一般排放口




表19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表 

	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染治理设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律（4）
	排放口编号（7）
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求（8）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	治理设施参数名称
	设计值
	计量单位
	其他污染治理设施参数信息
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

冲洗废水（地面、车辆等）

悬浮物,pH值,石油类

TW001

沉淀池

沉淀

是

不外排

无

2

生活污水

悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值

旱厕

不外排

无

旱厕

初期雨水

pH值,悬浮物,石油类

不外排

无

全部回用




（四）排污权使用和交易信息

	/


注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

十一、补充登记信息

表20  主要产品信息
	序号
	行业类别
	生产工艺名称
	主要产品
	主要产品产能
	计量单位
	备注

	1

水泥制品制造

物料混合搅拌

商品砼

720000

m3/a

物料混合搅拌

水稳石料

30000

立方




表21  废气污染治理设施信息
	序号
	废气排放形式
	废气污染治理设施
	治理工艺
	数量
	备注

	1

有组织

除尘设施

袋式除尘

10

2

无组织

全封闭，洒水

/

5




表22  废气排放口信息

	序号
	废气排放口名称
	执行标准名称
	数量
	备注

	1

水泥筒仓排放口

水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013

4

2

矿粉筒仓排放口

水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013

2

3

粉煤灰筒仓排放口

水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013

2

4

搅拌机除尘器排放口

水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013

2




表23  废水污染治理设施信息
	序号
	废水污染治理设施
	治理工艺
	数量
	备注

	1

沉淀池

物理处理法

1




表24  工业固体废物排放信息

	序号
	工业固废废物名称
	是否属于危险废物
	去向
	备注

	1

除尘灰

否

利用 本单位 

2

沉渣

否

利用 本单位 

3

泥渣

否

利用 本单位 

4

废石料

否

利用 本单位 

5

废机油、废机油桶

是

贮存 本单位 

10平方危废暂存间

6

废机油、废机油桶

是

处置 送 有资质单位进行焚烧 




其他需要说明的信息

	


十二、附图和附件

[image: image3.png]LA L L "R LK
1 A i i y
S # CLE] Ao AL
mh.
A
o
we. so: "
'y anm s | rone [EheR
[oman S e[ e 58 e R H
o
RENE |-» snm




图1 生产工艺流程图
[image: image4.png]e —=

K7
ks A - ! P
nasan | f YR L BER 1740 f ¥
SN R 1
t ‘ t
AEREE  RRKNG
il "t
KA RS
T 'y
. kR
;#umn t O N
Kt ’
i 5
T — — X
Famn || wern B
T 4
t| wwnas
it [, :
f
i 7K 1) Vo KR

E S AR ]





图2  生产厂区总平面布置图
[image: image5.png]4@ O

30O pile)

12O

5¢ O

B AR R

46



[image: image6.png]m M %

RO (DA00L)

-

15m
A
: FoEt RETH
T {— s BTHO
sl %W R

=)

SIPHO (DA002)

= 1]





图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表
	生产设施许可编号

	生产设施企业内部编号

	生产设施名称

	主要生产单元名称

	主要工艺名称


	MF0002

	MF0001

	石料堆场

	骨料预处理系统

	冷料供应


	MF0003

	MF0002

	冷料仓

	骨料预处理系统

	冷料供应


	MF0004

	MF0003

	输送系统

	骨料预处理系统

	冷料供应


	MF0005

	MF0004

	输送系统

	骨料预处理系统

	冷料供应


	MF0006

	MF0005

	输送系统

	骨料预处理系统

	冷料供应


	MF0007

	MF0006

	主燃烧器

	骨料预处理系统

	骨料干燥


	MF0008

	MF0007

	干燥滚筒

	骨料预处理系统

	骨料干燥


	MF0009

	MF0008

	振动筛

	骨料预处理系统

	骨料筛选


	MF0010

	MF0009

	振动筛

	骨料预处理系统

	骨料筛选


	MF0011

	MF0010

	骨料仓

	骨料预处理系统

	骨料筛选


	MF0012

	MF0011

	骨料提升机

	骨料预处理系统

	骨料筛选


	MF0013

	MF0012

	粉料仓

	粉料供应系统

	粉料储存、供应


	MF0014

	MF0013

	输送系统

	粉料供应系统

	粉料储存、供应


	MF0015

	MF0018

	废粉搅拌器

	粉料供应系统

	粉料储存、供应


	MF0016

	MF0019

	回收粉料仓

	粉料供应系统

	粉料储存、供应


	MF0017

	MF0014

	沥青罐

	沥青预处理系统

	沥青供应


	MF0018

	MF0015

	沥青罐

	沥青预处理系统

	沥青供应


	MF0019

	MF0017

	搅拌器

	拌合系统

	搅拌


	MF0020

	MF0020

	搅拌楼主体

	拌合系统

	搅拌



	


1.1锅炉编码对照表
	锅炉许可编号

	锅炉企业内部编号


	MF0021

	MF012



	


2.1 废气污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺


	TA001

	TA001

	/

	旋风除尘+袋式除尘法


	TA001

	TA001

	除尘系统

	袋式除尘法,集尘罩


	TA001

	TA001

	除尘系统

	集尘罩+除尘器


	TA001

	TA001

	除尘系统

	集尘罩送除尘器


	TA001

	TA001

	有机废气收集治理系统

	光氧等离子+活性炭吸附



	


2.2 废水污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺


	TW001

	FA001

	沉淀池

	沉淀



	


3.1 废气排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型


	DA001

	DA001

	搅拌楼排放口

	一般排放口


	DA002

	DA002

	导热炉排放口

	

	


3.2 废水排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型



	


4无组织排放编码对照表
	无组织排放许可编号

	无组织排放企业内部编号

	产污环节



	


37

