黎城森众燃气有限公司燃气报装流程图

政务大厅专人受理

安技部现场勘查是否具备安装条件

反馈信息通知用户

新用户申请

综合办统计

具备安装条件的由安技部提供用户所需材料清 单至综合办

综合办进行预算通知用户签订合同

经营管理部进行收费

安技部报送设计院出具设计图纸，拿到图纸后流转至工程部

工程部根据施工情况安排工期

施工完成验收后，生产部进行用户档案录入，然后流转到政务大厅为用户进行通气手续办理，签订供气协议。